[image: image1.png]] Deive - Gubenko, Dt~ profi X | [ AgilePoint WorkFlow Status

X § Onpocsii nncr ynrpaseyioes: X | =

<« C (¢ @ nhttpsy/gaselectro.ru/dokumentaciya/dopolnitelnye_materialy/oprosnyj-list-gsonic-plus.htmi Q %« U 6

HarnasHyto  KoHTakTel  Kapta caitta

besonacHocTb
W 3ALLULLEHHOCTb

Ocoboe BHUMAHKE yAeNseTcs 3aumre

OT HECOHKLMOHUPOBAHHBIX BO3AEHCTBMI
v GesonacHoi 3kcnyatauun npubopos

O Hac

JdokymeHTaums

ne@

PykoBoacTtsa no
aKennyarauum

[HononHuTenbHble
maTtepuarnb!

DCOM95 (ans pabotbl
nog OC Windows95/98)

MDAC (ans pa6oTtbl nog
OC Windows95/98)

Modbus. O6meH
[iaHHBIMY C npuGopamu
EK280 n EK290

KoHcynbtaHt On

BapunaHTbl 100CHaLLEHNS
cuéTtunko BK
KoppekTopamu TC

[lemMoHCTpaLmoHHas
Bepcus nporpamMmbl OPC
LIS200

[lemMoHCTpaLmoHHas
BEpCYs NporpavMmb!

RSS

About us

elster

a3anekTpoHuka

[lokymeHTaums HoBsoctn MeTponorus

JlokymeHTauus [ononHuTenbHbie Matepuans OnpocHbIit MncT Q.Sonic plus

IMEHSAETCA

&) YITPa3BYKOBbIE PACXOOMEDbI
— rasa Q.Sonic Plus

OnpOoCHBIN IUCT YNIbTPA3BYKOBbIE pacxof4omMepbl rasa Q.Sonic
plus, CheckSonic VX

Wms daiina: q_sonic_plus_oprosnyj_|

Pasmep chaina: 32 Kb OGHOBIEHS AOKYMEHTALVM

Ecnn 3akaunBaHne aiina He Ha4yHeTCs Yepes 5 CeK, KIMKHWTE M0 3TON Coblke 25.02.2019

BNbCTEP la3anekTpoHnka npoanuna
cepTudmkar cooteetcTaus FASCEPT
Ha c4éTunkn rasa TRZ n RABO

W cepTuchmkar cooteetcteusi FA3CEPT
Ha komnnekcsl Cr-9K u CI-TK

‘OnpoCHBIN IUCT yNbTPa3ByKoBbIE pacxofomepsl raza Q.Sonic plus, CheckSonic VX

13

BNbCTEP a3anekTpoHnka o6HoBMna
PpyKOBO/CTBA N0 IKCMyaTaLy

Ha komrnekc CI-OK u komnnexc Cr-TK
B CBSI3M C BbINYCKOM HOBOTO
‘Tunopasmepa RABO G400.

12.02.2019





Опросный лист №_______________
от «___»________ 2019 г
на ультразвуковой расходомер газа Q.Sonicmax
Компания, адрес, телефон, e-mail: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Заказчик: ______________________________________________________________________
Местоположение объекта: _______________________________________________________
К кому обращаться: _____________________________________________________________ ___________________________________________________/подпись/___________________

Рабочие условия:

Рабочая температура, oC:


Min: ________
Max:  ________  

Окружающая температура, oC:  

Min: ________ 
Max:  ________ 

Рабочее давление, МПа, абсолютное:   
Min: _________
Max:  ________







Расчетное: ________

Газ: __________________________________ 

Относительная плотность газа: __________ 

Компонентный состав газа (%): ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Примеси: ______________________________________________________________________
Содержание жидкости ______% , тип: ______________________________________________

твердые примеси: ______________________________________________________________
Расход, при рабочих условиях (м3/час):     

      Min _________  Max _________

Расход, приведенный к нормальным условиям (нм3/час):    Min _________  Max _________

Расходомер: __________________________________________________________________

Требуемое количество приборов: _________________________________________________
Предназначение:
[  ] Коммерческий учет
[  ] Оперативный (технологический) учет

Условный проход (Ду):  _______   Внешний диаметр: _______   Толщина стенки трубы: _____ Материал трубопровода: ________

Требуются ли ответные фланцы: ____________

Материал: ___________

Требуется ли замена датчиков под давлением: ___________

Подключение:

Требуется ли аналоговый выходной сигнал (4-20 мА) от расходомера: __________________

Требуется ли вычислитель расхода/ корректор расхода enCore FC1/ ЕК280: ______________
Требуются ли датчики давления и температуры: _____________________________________
Требуется ли поточный газовый хроматограф Encal 3000: _____________________________
Дополнительная информация: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Приложите чертеж или схему установки расходомера, трубной обвязки, расположения запорной и регулирующей арматуры, электрического подключения. 

Внимание! Пожалуйста, направьте нам данный опросный лист с датой и подписью ответственного лица по электронной почте в формате *.pdf (Adobe Acrobat)

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» �607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8-А �Тел.:   +7 (83147) 7-98-00, (83147) 7-98-01�Факс:  +7 (83147) 7-22-41


Отдел маркетинга и сбыта: � HYPERLINK "mailto:info.ege@elster.com" �info.ege@elster.com�








